遂宁分行城南支行办公楼楼顶维修改造项目采购需求一、工程供应商要求

1.具有独立法人资格、有效的工商营业执照；

2.供应商应具备有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质，提供资质等级证明文件；

3.具备有效的建设行政主管部门核发的安全生产许可证；

4.近2年（2022年8月至今）内承担过2个银行业网点装饰装修工程，提供合同、项目竣工验收报告（或汇款单）等证明材料，时间以合同签订时间为准；

5.拟派一名项目经理，具有二级注册建造师（建筑工程）及以上资格，且具有有效的安全员B证（或以上），并承诺建设项目中标后在本项目实施期间项目经理只承担本工程施工管理工作。

二、施工组织方案

供应商项目经理具有类似项目管理经历、具有较好的人员管理和劳动者配置能力、确保施工进度顺利进行、项目进度计划明确、施工平面布置、投入的施工设备、设备和主要原材料的品牌及性能指标、环境及成品保护计划、质量保证措施满足工程质量要求、制定相应的应急措施和方案。

工程供应商应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清除等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。工程竣工未移交我行之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。并提交详尽的保护措施方案；交工后完成施工现场的拆除清理工作；负责封闭施工，对负责施工的工作面进行守护，保证施工区域内规范施工及成品保护卫生要求，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，指定专人负责消防安全；配备足够的消防灭火器材；施工中易燃原料按照工程进度进料，不得在工地内存放易燃、易爆物品。不得在施工现场违章使用各种电器。不得在施工现场抽烟。乙方应及时向甲方委派的工程代表提出施工进度计划表、施工组织设计或施工方案、施工平面图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，提供施工计划、施工统计表、工程事故报告；严格按照施工图与施工规范进行施工，确保工程质量，按规定的时间如期竣工和交付。

- 工程质量要求

1.本项目屋面改造符合《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）、《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）、甲方及专家对工程、技术、设计、质量的要求等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准规范，达到国家质量评定“合格”标准，观感质量达到“好”。

2.环境污染控制符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）。

3.屋面隔热板拆除，原防水空鼓部分凿除后进行粉刷层质量检查，做砂浆粉刷层修补施工，对管道及地漏根部等构造接缝部位缓凝型水不漏密封处理，对构造节点部位的涂膜加强层施工，做1道4mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材，2cm 水泥砂浆保护层，做2道高聚物改性沥青防水涂料，蓄水试验验收。

四、工程进度要求

遂宁分行城南支行办公楼楼顶维修改造项目工程计划工期30天，如遇工程现场停水、停电导致停工8小时以上（一周内累计计算），因我行设计变更而影响工期，因遇不可抗力造成停工，工期相应顺延；因其他协作单位未按期完工，工程延期罚款由拖延单位承担，但需有我行签字；双方应共同确认工期顺延的日期，并以书面形式予以记载。

五、工程保修服务要求

保修期限：本项目从竣工交验之日起计，本项目防水工程保修期 5年，其他分项工程保修期8年。工程质保响应时间为6小时以内。

质保责任：在质保期内属施工原因造成的质量缺陷，供应商无条件地及时质保，费用由供应商负责。

六、款项支付要求

我行按以下方式支付工程款项：

1、竣工验收后五日内，供应商提交工程结算，并将有关资料送交我行。我行自接到上述资料后送有关审价部门审查，审价通过后，按审定后工程总价扣除工程保修金（3%）后，供应商提供合规的增值税专用发票支付工程款。

2、质保金为结算总价款的3%，质保期按供应商投标承诺及国家相关规定执行。质保期满后，在该工程未发现质量问题的情况下，我行向供应商一次性结清质保金。

七、售后服务要求。

供应商维护响应到场时间6小时；抵达现场后常规问题维护时间不超过12小时。工程竣工后，质保期内，施工方需派人不定期到工程现场进行巡检，并做好巡检记录。

八、报价要求。

1、报价要求：

（1）本维修项目中需要维修的楼顶屋面面积约355m2,女儿墙平面、立面面积约124m2，屋顶隔热板拆除面积约175m2.

（2）供应商通过现场考察办公楼环境，根据项目清单拟定报价。在谈判开始前在龙集采系统中进行第一次报价，填报遂宁分行城南支行办公楼楼顶维修改造项目工程总价，并按我行提供的工程量清单格式以附件形式上传明细报价。供应商不得修改我行发送的清单内容，遂宁分行城南支行办公楼楼顶维修改造项目总价为含税价，均不得超过招标控制价。

（3）第二次报价

现场谈判结束后，供应商应在龙集采系统中填报二次报价，该报价为最终报价。

供应商报价应充分考虑项目的地理位置分布、项目规模、服务响应时效、工期、质量、质保要求内容等所有客观因素，费用已包含相关的人工、材料、机械、管理费、利润、单价措施费、除安全文明施工费外的总价措施费、保险、专利费用（如涉及）等一切费用。

2、变更签证估价按照本款约定处理

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，供应商按照《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》和《2020四川建设工程工程量清单计价定额》以及相关文件规定进行编制报价；特殊项目，供应商按照合理的成本与利润构成原则编制报价，由我行指定的造价咨询机构审核后协商确定。

九、其他要求。

1.信息保密：供应商应当对集采需求和合同的内容以及在签订、履行合同过程中知悉或获得的所有信息（即“保密信息”）予以保密，未经我行书面同意，供应商不得将保密信息用于集采需求及合同以外的目的，并不得将其泄漏给任何第三方。

2.施工区域：施工区域所下方为临街道路，供应商应当合理规划施工打围方式，既保证施工安全、施工实施、效果呈现，又尽可能不影响相邻单位及过往行人、车辆的安全。

3.由于施工区域为城市老城区繁华地段及我行办公楼楼上，供应商务必文明施工，并按照国家法律法规及城市管理、规划建设、环保绿化、消防治安、道路市政等单位的要求做好各类审查备案、证照申办、工程打围、施工公示。

4. 供应商自行解决工人住宿。

5.供应商应强化本方施工人员的安全施工教育，为施工人员购买人身意外保险，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。供应商同时应严格遵守我行以及物业管理方关于施工现场出入管理、安全保密等各项工作管理秩序，服从我方以及物业管理方关于施工时间的安排。

项目实地堪查联系人:胡志平，联系电话:13350207755