## sheet
建行宜宾分行零星维修服务项目清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述
1 | 人工挖土方
2 | 人工填土方
3 | 砼地面垫层 | 砼地面垫层厚80mm C20
4 | C25砼地面平整恢复 | 砼地面垫层厚80mm C25
5 | 地面水泥砂浆找平层 | 水泥砂浆找平层50mm厚
6 | 地面涂膜防水处理补漏
7 | 屋面卷材防水 | 屋面(SBS)改性沥青卷材防水 4mm 厚
8 | 碎砖垫层 | 碎砖垫层厚80mm
9 | 砌砖24砖墙
10 | 砌砖12砖墙
11 | 200mm加气砖墙
12 | 新建墙体与旧柱体及墙体连接处以及不同材质砖的交接处，以及须预防裂缝处均加固钢丝网M5水泥砂浆找平 | 新建墙体与旧柱体及墙体连接处以及不同材质砖的交接处，以及须预防裂缝处均加固钢丝网M5水泥砂浆找平
13 | 现浇构件钢筋 螺纹钢 | 现浇构件钢筋 螺纹钢
14 | 预埋铁件 | 预埋铁件
15 | 新安不锈钢防护网 | 304 不锈钢 2mm
16 | 实心方钢栏杆制作安装 | 304 不锈钢 5mm
17 | 汽车挡车栏杆 | 铁制栏杆 Ф80，长 2 米
18 | 步行钢梯 | 1200*200厚度6mm
19 | 门碰珠
20 | 成品装饰木门 | 成品木门 0920，900*2000
21 | 新安文件柜锁 | 23*16 通开
22 | 木门套 | 标准型
23 | 木门门锁 | 不锈钢门锁、人工安装
24 | 木门电子门锁（电子门锁） | 智能电子锁、专业安装
25 | 玻璃普通门锁 | 不锈钢玻璃门锁、人工安装
26 | 玻璃电子门锁（指纹认证） | 智能电子锁、专业安装
27 | 防盗门锁 | F0650（430*78.5）
28 | 铝合金卷帘门 | 普通、手动，厚1mm
29 | 三防锁 | YL-M365
30 | L型执手杆锁 | L 型、不锈钢
31 | 球型执手锁 | 球型、不锈钢
32 | 塑钢门 | 定制
33 | 塑钢窗 | 定制
34 | 铝合金窗 | 铝合金 1.2mm
35 | 不锈钢纱窗 | 厚型纱网，厚 1mm，304 不锈钢厚 1mm
36 | 塑钢纱窗 | 厚型纱网
37 | 普通隐形纱窗制作安装 | 厚型纱网
38 | 防护网 | 定做Ø16元钢,刷防锈漆
39 | 钢制防火门 | 定做
40 | 雨篷 | 1.2不锈骨架
41 | 楼面原防水及垫层剔除、转运
42 | 钢架彩钢棚
43 | 铝合金纱窗轨道 | 铝合金2mm
44 | 钛合金百叶窗 | 钛合金2mm
45 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃5mm厚
46 | 涤纶卷帘窗帘 | 涤纶化纤混纺面料，卷帘遮光（2300 幅宽）
47 | 涤纶卷帘窗帘 | 专业喷层、遮阳防晒隔热
48 | 木制窗帘盒 | 普通木制
49 | 拉闸门 | 304 不锈钢 3mm
50 | 铝合金推拉门 | 断桥型，铝合金3mm
51 | 铝合金平开门 | 断桥型，铝合金3mm
52 | 铝合金窗 | 断桥型，铝合金1.4mm
53 | 铝合金地弹门 | 铝合金 3.0mm
54 | 地弹门 | 双扇灰色型材边框玻璃，1600*3200mm
55 | 地弹门拉手
56 | 地弹门维修调试
57 | 地弹门更换地弹簧
58 | 地弹门更换天堂簧
59 | 更换地弹门夹
60 | 防爆玻璃膜 | jm22
61 | 单元防盗门 | 定做单元防盗门 ，尺寸按实测量
62 | 成品防盗门 | 900*2000
63 | 防静电活动地板 | 1.600*600角钢基础;2.符合设计要求
64 | 木质踢脚线 | 普通木质踢脚线，高 80mm
65 | 石材踢脚线 | 黑金沙、普通石材，厚 16mm
66 | 瓷砖踢脚线 | 100*600
67 | 墙面粘贴瓷砖 | 300*300
68 | 墙面粘贴瓷砖 | 300*600
69 | 地面粘贴防滑地砖 | 防滑地砖300*300
70 | 地面粘贴玻化地砖 | 玻化地砖600*600
71 | 地面粘贴玻化地砖 | 玻化地砖800*800
72 | 地面粘贴玻化地砖 | 釉面地砖600*600
73 | 地面粘贴玻化地砖 | 釉面地砖800*800
74 | 强化木地板 | 普通，厚 12mm
75 | 仿实木地板 | 普通，厚 15mm
76 | 10#槽钢钢龙骨+50镀锌角钢架+4mm钢板墙 | 1.10#槽钢钢龙骨+50镀锌角钢架+4mm钢板墙 2.油漆品种、刷漆遍数：刷红丹酚醛防锈漆一遍 3.符合设计要求及相关规范要求
77 | 墙面水泥砂浆一般抹灰
78 | 墙面石膏一般抹灰 | 抹灰 2 次
79 | 砖墙开门洞 | 砖墙开门洞
80 | 木工板，石膏隔墙 | 30*40 木龙骨骨架，木工板 2440*1220*18 基 层
81 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 含隔音棉，隔墙厚 100mm
82 | 消音隔音板 | 夹层隔音棉，厚150mm
83 | 封门洞 | 空心砖
84 | 铝合金磨砂玻璃隔断（墙） | 钢化磨砂玻璃10mm
85 | 铝合金隔断 | 铝合金 2mm 隔断
86 | 塑钢隔断
87 | 防潮板隔断 | 厚度 18mm
88 | 隔墙铝塑板面层 | 厚度 3mm
89 | 隔墙铝塑板面层 | 厚度 4mm
90 | 花岗石台面 | 普通花岗石台 面，米黄色、厚 20mm
91 | 花岗石石材 | 普通花岗石石 材，米黄色、厚 14mm
92 | 不锈钢护角 | 100*100,厚1.2mm
93 | 墙面乳胶漆铲除
94 | 天棚吊顶收边线条 | 厚 1mm， 15*15mm
95 | 石膏板吊顶 | 简单造型、厚9.5mm
96 | 铝扣板吊顶 | 600*600微孔铝扣板
97 | 吊顶铝龙骨 | 厚 1mm
98 | 三防板吊顶 | 600*600
99 | 木制作吊顶 | 木工板2440*1220*18
100 | 木地板收口条 | 铝合金
101 | 木质装饰线条 | 成品实木、厚 12mm、宽 70mm
102 | 角钢条 | 国标、镀锌、焊接、50mm
103 | 耐力板雨棚 | 镀锌钢龙骨基层面饰耐力板，厚 5mm
104 | 双层夹芯彩钢板 | 彩钢板厚 0.8mm
105 | 木质面清洁刷清漆
106 | 墙面做乳胶漆 | 含腻子2遍
107 | 墙面刷乳胶漆翻新 | 乳胶漆翻新
108 | 墙面墙纸
109 | 墙面墙布
110 | 墙面装饰木工板，铝塑板
111 | 喷漆(油漆) | 环保普通漆
112 | 内外墙墙面钢化 | 抹灰2次
113 | 加钞间顶面排布Φ16钢筋 纵横间距100mm | 钢筋种类、规格 墙面排布Φ16钢筋 纵横间距100mm
114 | 自助设备处墙面 | 1.柱（梁）体类型：砖混墙、钢架墙 2.龙骨材料种类、规格、中距：详装饰设计图 3.基层材料种类、规格：木工板12mm厚 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：22丝台湾吉祥铝塑板
115 | 自助区机位白色铝板墙面装饰 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm木工板基层 3.面层材料品种、规格、颜色：自助区机位白色铝板墙面装饰 台湾吉祥 4.防护材料：木龙骨及木工板刷防火涂料三遍 5.符合设计要求及相关规范要求
116 | 自助银行服务区灯箱基层 | 1.自助银行服务区灯箱基层 2.符合设计要求及相关规范要求
117 | 外立面干挂白色微晶石柱面 | 1.柱截面类型、尺寸：综合 详设计图 2.安装方式：干挂 3.面层材料品种、规格、颜色：白色微晶石 4.缝宽、嵌缝材料种类：勾缝剂勾缝 4.防护材料种类：满足施工及规范要求 5.符合设计要求及相关规范要求
118 | 铝塑板包梁 | 1.墙体类型：砖墙 2.基层材料：钢龙骨，钢构件面刷防锈漆三遍，15mm厚木工板基层，木基层刷防火涂料三遍 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：铝塑板包梁 台湾吉祥 4.符合设计要求及相关规范要求
119 | 干挂白色铝塑板招牌收口 | 1.干挂白色铝塑板招牌收口 2.符合设计要求及相关规范要求
120 | 灰色型材边框12钢化玻璃橱窗 | 1.隔断类型：灰色型材边框12钢化玻璃橱窗 2.玻璃品种、厚度：12钢化玻璃 3.符合设计和验收规范要求
121 | 加钞间钢板墙面银粉漆 | 1.加钞间墙面银粉漆 2.符合设计要求及相关规范要求
122 | ATM机安装 | ATM机安装
123 | ATM机运输
124 | ATM机拆除 | ATM机拆除
125 | 电气配线 | 电气配线 4mm2(火线、零线、地线)
126 | 电气配线 | 电气配线 2.5mm2(火线、零线、地线)
127 | 电气配线 | 电气配线 6mm2(火线、零线、地线)
128 | 电气配线 | 电气配线 10mm2(火线、零线、地线)
129 | 电气配线 | 电气配线 16mm2(火线、零线、地线)
130 | 电力电缆配管 | 电气配管钢管DN20
131 | 三芯电缆线 | BV4*25+1*16
132 | 电缆桥架安装 | 200×100，金属，沿墙面敷设
133 | 墙地面埋管凿线槽 | 金属线槽 50*50
134 | LED格栅灯 | 600*600
135 | LED格栅灯 | 600*1200
136 | LED平板灯 | 600*600
137 | LED平板灯 | 600*1200
138 | LED吸顶灯 | 300*300
139 | LED灯 | 20w
140 | 筒灯 | 13W
141 | 筒灯 | 18W
142 | 射灯 | 9w
143 | 节能灯 | 20W
144 | 节能灯 | 80W
145 | 节能灯 | 100W
146 | T5灯 | T5灯
147 | LED灯带
148 | 软膜天花 | 透光 A 级
149 | 日光灯管 | 长300mm
150 | 日光灯管 | 长600mm
151 | 日光灯管 | 长1200mm
152 | 疏散指示灯
153 | 机房照明灯具 | 节能灯/灯座25-40W
154 | 市电配电箱 | 1.名称、型号：市电配电箱 梅兰日兰 2.符合设计要求及相关规范要求
155 | UPS配电箱 | 1.名称、型号：UPS配电箱 梅兰日兰 2.符合设计要求及相关规范要求
156 | 五孔插座 | 五孔插座
157 | 空调专用插座 | 三相暗插（空调专用），30A4孔，86*86
158 | UPS插座
159 | 双口信息插座
160 | 发电机插座
161 | 电视插座
162 | 地插 | 100*100mm
163 | 空气开关 | 16A
164 | 空气开关 | 32A
165 | 空气开关 | 63A
166 | 空气开关 | 100A
167 | 空气开关 | 150A
168 | 空气开关 | 200A
169 | 移空气开关
170 | 声控开关 | 普通系列
171 | 漏电开关
172 | 双控开关
173 | 三位开关
174 | 单控开关
175 | 按钮扳式暗开关（单联双控）
176 | 三相电表 | 20A
177 | 电源锁盒 | 300*120*50
178 | 明装线盒 | 100*100*40
179 | 放网线 | 大唐超五类
180 | 断路器空开 | 2P，32-63A
181 | 时控器 | 微电脑时控开关KG316T
182 | 空调铝材风口 | 600*600
183 | 空调铝材风口 | 600*300
184 | 中央空调末端盘管电动机 | 铜线电动机（60瓦）1200m3 风量 定制
185 | 不锈钢水管 | 304 不锈钢水管DN15
186 | 不锈钢等径三通 | 304 不锈钢等径三通 DN15
187 | 空调排水管安装 | 1.型式：空调外机连接
188 | ￠63管
189 | ￠63管直接
190 | ￠63管阀门
191 | ￠63管变￠25大小头
192 | ￠63活接
193 | ￠200下水管接头
194 | 更换洁具下水软管
195 | ￠250主水管阀门
196 | PPR给水管 | DN20
197 | 不锈钢波纹管 | DN20
198 | PVC 排水管 | DN110
199 | PVC 排水管 | DN200
200 | 延时阀 | DN25
201 | 截止阀 | DN25
202 | 混合水龙头 | 不锈钢 MPLTZZ
203 | 水龙头 | DN20 MPLTZX
204 | 拖布池 | 陶瓷 500*500
205 | 蹲便器 | 陶瓷
206 | 座便器 | 陶瓷
207 | 冲洗阀
208 | 角阀
209 | 喷淋
210 | 新做不锈钢氺篦子 | 304 不锈钢厚2mm
211 | 安装镜面 | 1000*500
212 | 更换接水盘 | 1000*600
213 | 开水器底座 | 不锈钢 2mm， 700*400*70
214 | 开水器加热管 | 3000 瓦
215 | 净水器超滤滤芯
216 | 钢砂防鼠网 | 金钢砂网
217 | 闭门器 | 瓯宝 513
218 | 不锈钢地漏 | 不锈钢地漏
219 | 换气扇 | 30w
220 | 建渣外运 | 上下车
221 | 零星用工 | 1个工：4小时/1人
222 | 车位地锁安装
223 | 天棚检修口安装
224 | 键盘抽更换
225 | 拖布池、蹲便器、坐便器、地漏紧急抢险疏通
226 | 蹲便器水箱更换
227 | 蹲便器脚踏阀更换
228 | 台盆下水更换
229 | 卷帘门维修（拆除，恢复）
230 | 卷帘门更换电机
231 | 卷帘门遥控器
232 | 合页更换
233 | 不锈钢门套
234 | 磁性塑料门帘安装
235 | 墙面开孔
236 | 新风系统维修
237 | 外招牌漏水打胶
238 | 贴磨砂膜、隔热膜
239 | 金属防水防尘毯 | 铝合金
240 | 主下水管改道￠200
241 | 检查孔（开孔）
242 | 检查孔制作，安装
243 | 清理沟内粪便,油垢等
244 | 粪便转垃圾转运,处理 | 2.5顿
245 | 粪便转垃圾转运,处理 | 小型三轮车
246 | 沟盖板恢复,修补
247 | 疏通下水管
248 | 原有天棚铝扣板吊顶安装 | 原有天棚铝扣板吊顶
249 | 拆除地面原地板胶
250 | 拆除墙面墙纸
251 | 拆除原有吊顶收边线条
252 | 拆除防护网
253 | 拆除钢夹层石膏板隔墙
254 | 拆除石膏板隔墙
255 | 拆除石材干挂墙体
256 | 拆除木质形象墙
257 | 拆除地面、墙面瓷砖
258 | 拆除砖墙 | 拆除
259 | 拆除石材墙面
260 | 拆除玻璃墙面
261 | 拆除铝塑板形象墙
262 | 拆除成品橱柜、吊柜 | 拆除
263 | 拆除吊顶（三防板） | 拆除
264 | 拆除吊顶（矿棉板）
265 | 拆除吊顶（石膏板）
266 | 拆除造型吊顶
267 | 拆除柜台门眉，隔板装饰木工板，铝塑板
268 | 拆除静电地板
269 | 拆除地砖
270 | 拆除木地板
271 | 拆除原有卷帘门
272 | 拆除双扇木门
273 | 拆除拉闸门
274 | 拆除防盗门
275 | 拆除双扇玻璃门
276 | 拆除高压配电箱
277 | 拆除低压配电箱
278 | 拆除蹲位
279 | 剔除踢脚线及基层
280 | 破除砼地面
281 | 拆除格栅灯 600*600
282 | 拆除原水龙头
283 | 拆除原有T5灯管、筒灯、射灯、吸顶灯
284 | 拆除开关、插座
285 | 拆除原车位地锁
286 | 拆除蹲便器水箱
287 | 拆除蹲便器脚踏阀
288 | 拆除原卷帘门电动装置
289 | 拆除原有换气扇
290 | 拆除原地弹门拉手
291 | 拆除原地弹簧
292 | 拆除并安装原有烟感器
293 | 拆除换气扇
294 | 拆除柜台
295 | 拆除￠200主下水管
296 | 拆除沟盖板
297 | 拆除现金区、加钞间钢板
298 | 拆除防弹玻璃
299 | 拆除防撬门，联动门
300 | 拆除卷帘门及现金柜台上方16钢筋防护网拆除
301 | 拆除不锈钢边框玻璃地弹门
302 | 拆除钢化玻璃橱窗
303 | 拆除排队机电子显示屏
304 | 拆除门楣招牌
305 | 拆除VI标识，灯箱拆除
306 | 拆除LED门楣屏
307 | 智慧机隔断 | 拆除及运输或运输与安装
308 | 智慧机，终端机 | 拆除及运输或运输与安装
309 | 排队机 | 拆除及运输或运输与安装
310 | 电视机，单双面橱窗屏 | 拆除及运输或运输与安装
311 | 拆除防水砂浆保护层
312 | 安装防弹玻璃 | 制作安装,钢龙骨框架，焊接40镀锌角钢
313 | 网点标识小灯箱 | 安装
314 | 24小时自助银行招牌 | 安装
315 | 24小时自助银行小灯箱 | 安装
316 | 防撞条 | 安装
317 | 自助机亚克力挡板 | 安装
318 | 建行灯箱—自助机标识 | 安装
319 | 换膜，换灯 | 制作灯膜 ，换LED灯，安装灯膜
320 | 子母门 | 制作安装（甲级）亨博
321 | 指纹锁 | 普鑫
322 | 脚手架搭设 | 来回运输及脚手架
323 | 档案钢架 | 40×40×4.0厚角钢
合计
Note on B193: Administrator: