采购需求

★一、供应商要求

1.具有独立法人资格或民事主体资格，并依法取得国家相关登记注册主管机关颁发的证照，证照均应在有效期内并经年检注册存续。

2.经营范围至少包含有建设工程施工或建筑装修装饰等经营许可。

3.资信状况、经营状况良好，业务开展合规合法。

4.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；遵守法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，不在采购人供应商禁入名单中。

5.未经我行事先书面同意，不得将服务转包或分包给其他第三方进行。

6.相应施工设备齐全，遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，能妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木等不受损坏。指定专人负责施工现场消防安全工作和施工现场保卫以及垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

7.在泸州当地有固定的经营场所，并具有相对稳定的管理和施工服务团队。

二、服务品类

本次采购需求品类为：泸州分行全辖办公及营业用房零星维修维护项目服务集中采购。

★三、服务内容

服务内容包括：泸州分行全辖办公及营业用房零星维修维护项目。项目进度计划明确、施工平面布置、投入的施工设备、主要原材料的品牌及性能指标、环境及成品保护计划、质量保证措施满足工程质量要求。制定相应的应急措施和方案。

★四、服务团队

项目经理具有行业类似项目管理经历、具有较好的人员管理和服务团队配置能力、确保施工进度顺利进行；涉及电源线路改造、焊接等相关操作的施工人员需持有电工证、焊工证等特种作业操作证。

★五、服务质量

供应商应熟悉银行业安全防范最新要求和标准，项目质量必须符合国家、地方相关管理部门对行业的相关规范要求。按建筑工程施工规范制定工程质量保证措施、应急方案、信息保密、质保期服务、服务结果验收标准。

★六、服务供应安排

故障或缺陷响应时间不超过4小时，普通修缮响应时间不超过12小时，修复时间不超过一周。

每项维修维护项目的质保期至少一年，在质保期内属施工原因造成的质量缺陷，供应商无条件地及时质保，费用由供应商负责。超过质保期，若遇确属施工遗留的质量问题，仍由供应商负责返修，费用由供应商负责。属我行使用不当造成的，由供应商维修，费用由我行负责。

七、款项支付

我行提出维修需求后，供应商应根据维修项目实际结合本次集采结果中的报价清单提供预算清单，项目完工后，供应商提供结算清单，我行根据验收情况，据实结算。

1.我行按以下方式支付工程款项：

项目竣工验收后五个工作日内，供应商根据收方情况和我行提交工程结算单，我行十五个工作日内按结算总价的95%支付工程款。

2.当施工中发生下述情况时，不得调整预算。

1）供应商施工不当或失误造成的返工损失；

2）其他因供应商的原因造成的损失。

3.质保金：质保金为结算总价款的5% ，质保期最少一年，按供应商投标承诺及国家相关规定执行。质保期满后，在该工程未发现质量问题的情况下，我行向供应商一次性无息结清质保金。

★八、售后服务要求

质保期为竣工验收之日起至最终确定的质保年限终止之日，质保期内如遇工程质量问题，供应商应及时响应，及时完成缺陷修复，响应时间不得超过2小时。

九、报价要求

供应商在龙集采系统中进行报价，填报我行预计零星维修维护工程量清单中每个分项单价及按工程量计算的总价，并按我行提供的工程量清单格式以附件形式上传。（附：泸州分行办公及营业用房零星维修维护工程量清单）

十、其他要求。

本项目拟选取3家供应商共同实施，采购期限2年，签订框架协议，并根据项目实施情况据实结算。初始采购份额按评审综合得分排名进行分配，后续采购份额可根据供应商的服务供应情况及供应商考核评价情况进行调整。

附件：

| 泸州分行办公及营业用房零星维修维护工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主材品牌 | 简要工艺 | 单位 | 预计两年工程量 | 含税单价（元） | 小计 | 不含税单价（元） | 小计 | 备注 |
| 1 | 石工开槽 | / | 弹线定位、切割、开线管槽 | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | 拆除240墙 | / | 弹线定位拆除墙体 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | 拆除120墙 | / | 弹线定位拆除墙体（拆除整体含踢脚线） | ㎡ | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | 砖墙开门洞 | / | 弹线定位开设门洞（拆除整体含踢脚线） | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | 拆除吊顶 | / | 拆除原有吊顶 | ㎡ | 800 |  |  |  |  |  |
| 6 | 拆除花岗石大理石墙面 |  | 含内墙及外立面墙体 | ㎡ | 400 |  |  |  |  |  |
| 7 | 拆除卷帘门 | / | 拆除卷帘门及人工 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | 拆除花岗石及大理石地面 |  | 大理石地面拆除 | ㎡ | 300 |  |  |  |  |  |
| 9 | 瓷砖拆除（地、墙） | / | 拆除原有瓷砖 | ㎡ | 600 |  |  |  |  |  |
| 10 | 拆除门楣招牌 |  | 拆除损毁门楣招牌 | ㎡ | 120 |  |  |  |  |  |
| 11 | 拆除石膏板隔墙 | / | 拆除轻钢龙骨石膏板隔墙 | ㎡ | 600 |  |  |  |  |  |
| 12 | 拆除玻璃隔墙 | / | 拆除12MM厚玻璃隔墙 | ㎡ | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | 拆除铝塑板招牌 | / | 拆除铝塑板招牌 | ㎡ | 260 |  |  |  |  |  |
| 14 | 拆除墙纸 | / | 拆除原有墙纸 | ㎡ | 400 |  |  |  |  |  |
| 15 | 拆除套装门 | / | 拆除套装门 | 樘 | 60 |  |  |  |  |  |
| 16 | 拆除木质隔墙 | / | 拆除木质隔墙 | ㎡ | 300 |  |  |  |  |  |
| 17 | 拆除防盗窗 | / | 拆除防盗窗 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |  |
| 18 | 拆除雨棚 | / | 拆除雨棚 | ㎡ | 100 |  |  |  |  |  |
| 19 | 拆除铝天花吊顶 | / | 拆除铝天花吊顶 | ㎡ | 600 |  |  |  |  |  |
| 20 | 拆除木地板 | / | 拆除木地板 | ㎡ | 400 |  |  |  |  |  |
| 21 | 拆除铸铁管 | / | 拆除铸铁下水管，含拆包水管的砖柱、挂件等 | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 22 | 拆除塑钢窗 | / | 拆除塑钢窗 | ㎡ | 120 |  |  |  |  |  |
| 23 | 拆除脚线（单拆） | / | 拆除踢脚线 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 24 | 拆除地面混泥土 | / | 拆除地面混泥土 | ㎡ | 400 |  |  |  |  |  |
| 25 | 拆除外墙玻璃 | / | 拆除外墙立面玻璃 | ㎡ | 160 |  |  |  |  |  |
| 26 | 增设墙面暗线（强电） | 长城线 | 含电线人工电线品牌为长城普通照明铜芯线穿B级阻燃管，电线规格为2*4+1*2.5m㎡ | m | 1000 |  |  |  |  |  |
| 27 | 增设强电电线 | 长城线 | 含电线人工电线品牌为长城普通照明铜芯线穿B级阻燃管，电线规格4*6+1*4m㎡ | M | 400 |  |  |  |  |  |
| 28 | 强电改造 | 长城线 | 电线穿pvc管保护固定。包括改造范围内的所有强电的电线、保护管、接线盒等 | ㎡ | 800 |  |  |  |  |  |
| 29 | 空调排水管安装 | 川路、日丰 | 室内排水管安装、含胶水及人工 | M | 400 |  |  |  |  |  |
| 30 | 给水改造 | 川路、日丰 | PPR热水管、热合闭水试验 | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 31 | 排水管安装 | 川路、日丰50PVC管 | 含水管胶水人工 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 32 | 排水管安装 | 川路、日丰75PVC管 | 含水管胶水人工 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 33 | 排水管安装 | 川路、日丰110PVC管 | 含水管胶水人工 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 34 | 110雨水斗安装 | 川路、日丰 | 含雨水斗胶水人工 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
| 35 | 75雨水斗安装 | 川路、日丰 | 含雨水斗胶水人工 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
| 36 | 110弯头三通安装 | 川路、日丰 | 含弯头三通胶水人工 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
| 37 | 75弯头三通安装 | 川路、日丰 | 含弯头三通胶水人工 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
| 38 | 球阀安装 | 川路、日丰 | 球阀人工及安装 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 39 | 开孔 | / | 零星机械开孔 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 40 | 筒灯 | 三雄极光 | LED节能灯4寸含安装 | 套 | 200 |  |  |  |  |  |
| 41 | 筒灯 | 三雄极光 | LED节能灯5寸含安装 | 套 | 200 |  |  |  |  |  |
| 42 | 灯具安装 | / | 灯具安装费（不含灯具） | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 43 | 吸顶灯 | 三雄极光 | LED圆盘灯28W含安装 | 套 | 40 |  |  |  |  |  |
| 44 | 吸顶灯 | 三雄极光 | LED圆盘灯40W含安装 | 套 | 40 |  |  |  |  |  |
| 45 | 灯盘300*300 | 三雄极光 | 铝合金灯盘配LED灯含安装 | 套 | 80 |  |  |  |  |  |
| 46 | 灯盘300*600 | 三雄极光 | 铝合金灯盘配LED灯含安装 | 套 | 80 |  |  |  |  |  |
| 47 | 灯盘600*600 | 三雄极光 | 铝合金灯盘配节能灯管含安装 | 套 | 80 |  |  |  |  |  |
| 48 | 灯盘600*600 | 三雄极光 | 铝合金灯盘配LED灯含安装 | 套 | 200 |  |  |  |  |  |
| 49 | LED T5管 | 三雄极光 | LED节能灯T5管 | 套 | 60 |  |  |  |  |  |
| 50 | 配电箱安装 | / | 含配电箱 安装人工，不含内部元器件，配电箱规格4-6位 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 51 | 配电箱安装 | / | 含配电箱 安装人工，不含内部元器件，配电箱规格8-12位 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
| 52 | 配电箱安装 | / | 含配电箱 安装人工，不含内部元器件，配电箱规格300*400mm | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 53 | 单P空开安装 | 德力西 | 含空开安装 | 个 | 240 |  |  |  |  |  |
| 54 | 双P空开安装 | 德力西 | 含空开安装 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 55 | 三P空开安装 | 德力西 | 含空开安装 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 56 | 双P漏电空开安装 | 德力西 | 含空开安装 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 57 | 排风扇安装 | 三雄极光 | 10寸回风扇安装 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 58 | 普通照明开关 | 三雄极光 | 一开含安装 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 59 | 普通照明开关 | 三雄极光 | 二开含安装 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 60 | 普通照明开关 | 三雄极光 | 三开含安装 | 个 | 80 |  |  |  |  |  |
| 61 | 安全出口 | / | 含人工安装 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 62 | 应急照明灯 | / | 含人工安装 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 63 | 疏散指示牌 | / | 含人工安装 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 64 | 五孔插座 | 三雄极光 | 含空开安装 | 个 | 400 |  |  |  |  |  |
| 65 | 三孔插座 | 三雄极光 | 含空开安装 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
| 66 | 便池 | 恒洁、箭牌 | 含辅材安装 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 67 | 水箱 | 恒洁、箭牌 | 含辅材安装 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 68 | 洗手盆 | 恒洁、箭牌 | 含辅材安装 | 套 | 12 |  |  |  |  |  |
| 69 | 龙头 | 恒洁、箭牌 | 洁具含安装 | 套 | 16 |  |  |  |  |  |
| 70 | 冷热水龙头 | 恒洁、箭牌 | 洁具含安装 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 71 | 软连接安装 | 恒洁、箭牌 | 安装更换 | 根 | 20 |  |  |  |  |  |
| 72 | 小便器 | 恒洁、箭牌 | 含安装辅材 | 套 | 12 |  |  |  |  |  |
| 73 | 门锁 | / | 防盗门锁（不锈钢）含安装 | 套 | 60 |  |  |  |  |  |
| 74 | 角阀 | 恒洁、箭牌 | 含安装辅材 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
| 75 | 地漏 | 恒洁、箭牌 | 含安装 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 76 | 砖墙240墙 | / | 含水泥河沙人工 | ㎡ | 300 |  |  |  |  |  |
| 77 | 砖墙120墙 | / | 含水泥河沙人工 | ㎡ | 300 |  |  |  |  |  |
| 78 | 墙面抹灰 | / | 含水泥河沙人工 | ㎡ | 500 |  |  |  |  |  |
| 79 | 室内地面防水 | 蜀羊、雨虹丙纶 | 丙纶防水 | ㎡ | 300 |  |  |  |  |  |
| 80 | 屋面防水 | 蜀羊、雨虹卷材 | 含4MM卷材钢网沙灰保护层 | ㎡ | 500 |  |  |  |  |  |
| 81 | 大理石台面 | / | 含大理石安装 | ㎡ | 60 |  |  |  |  |  |
| 82 | 室内地面找平 | / | 含水泥河沙人工 | ㎡ | 600 |  |  |  |  |  |
| 83 | 室外地面混泥土找平 | / | 含碎石水泥河沙人工 | ㎡ | 300 |  |  |  |  |  |
| 84 | 地面回填 | / | 含石粉水泥河沙人工 | ㎡ | 240 |  |  |  |  |  |
| 85 | 包下水管道 | / | 含红砖水泥河沙人工 | ㎡ | 500 |  |  |  |  |  |
| 86 | 梯步花岗石 | / | 含花岗石人工辅料 | ㎡ | 100 |  |  |  |  |  |
| 87 | 地面玻化砖 | 诺贝尔 | 含玻化砖辅料人工 | ㎡ | 300 |  |  |  |  |  |
| 88 | 地面玻化砖 | 尚豪美家 | 含玻化砖辅料人工 | ㎡ | 300 |  |  |  |  |  |
| 89 | 贴墙砖 | 诺贝尔 | 含玻化砖辅料人工 | ㎡ | 300 |  |  |  |  |  |
| 90 | 贴墙砖 | 尚豪美家 | 含玻化砖辅料人工 | ㎡ | 300 |  |  |  |  |  |
| 91 | 防滑砖 | 尚豪美家 | 含防滑砖辅料人工 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |  |
| 92 | 美缝 | 立邦、德高 | 含美缝剂及人工 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |  |
| 93 | 勾缝 | 德高、雨虹 | 含勾缝剂及人工 | ㎡ | 400 |  |  |  |  |  |
| 94 | 线槽抹灰 | / | 含水泥河沙人工 | ㎡ | 400 |  |  |  |  |  |
| 95 | 大理石铺贴 | 汉白玉 | 含石材水泥河沙人工 | ㎡ | 100 |  |  |  |  |  |
| 96 | 大理石铺贴 | 奥特曼 | 含石材水泥河沙人工 | ㎡ | 300 |  |  |  |  |  |
| 97 | 大理石铺贴 | 黑金沙 | 含木基层石材安装 | ㎡ | 80 |  |  |  |  |  |
| 98 | 窗台石 | 石英石 | 含石材辅料及人工 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 99 | 脚线 | / | 含不锈钢脚线及砖脚线 | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 100 | 卷帘门安装 | / | 手动铝合金12CM*2MM厚卷帘门安装及人工 | ㎡ | 100 |  |  |  |  |  |
| 101 | 卷帘门电机 | / | 电动卷帘门电机及遥控 | 套 | 12 |  |  |  |  |  |
| 102 | 检修口 | / | 铝制检修口安装及更换 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
| 103 | 黑金沙石材踢脚线 | / | 含石材及人工 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 104 | 石膏板吊顶 | 龙牌、泰山 | 轻钢龙骨8MM丝杆吊泰山石膏板 | ㎡ | 400 |  |  |  |  |  |
| 105 | 矿棉板吊顶 | / | 含国标40龙骨12MM面板 | ㎡ | 400 |  |  |  |  |  |
| 106 | 铝天花吊顶 | 特丽达 | 含龙骨装饰铝板80厚安装 | ㎡ | 400 |  |  |  |  |  |
| 107 | 石膏板隔断 | 泰山 | 含国标龙骨泰山石膏板 | ㎡ | 600 |  |  |  |  |  |
| 108 | 柔性天花膜 | / | 含天花软膜及安装 | ㎡ | 40 |  |  |  |  |  |
| 109 | 门套 | / | 实木套线 | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 110 | 套装门（实木） | / | 含实木门、门套线及五金件安装 | 樘 | 20 |  |  |  |  |  |
| 111 | 货架 | / | 轻型仓储货架含安装 | 组 | 20 |  |  |  |  |  |
| 112 | 套装门（强化） | / | 含门、门套及五金件安装 | 樘 | 30 |  |  |  |  |  |
| 113 | 面板装饰 | 千年舟、兔宝宝 | 含木工板面板及人工辅料 | ㎡ | 40 |  |  |  |  |  |
| 114 | 玻璃门 | / | 含12MM钢化玻璃辅料安装，含五金件等 | ㎡ | 60 |  |  |  |  |  |
| 115 | 室内玻璃 | / | 含12MM钢化玻璃辅料安装 | ㎡ | 60 |  |  |  |  |  |
| 116 | 铝塑板 | 上海吉祥铝塑板 | 含木基层吉祥铝塑板 | ㎡ | 400 |  |  |  |  |  |
| 117 | 干挂铝塑板 | 上海吉祥铝塑板 | 含室外合金龙骨4MM厚外墙铝塑板 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |  |
| 118 | 厕所隔断 | / | 普通双面板隔断 | ㎡ | 40 |  |  |  |  |  |
| 119 | 钛合金门窗（不含门套） | 鹏程铝业 | 含1.5厚铝材中空玻璃 | ㎡ | 40 |  |  |  |  |  |
| 120 | 塑钢窗 | 海螺 | 海螺单层玻璃塑钢窗（单层钢化） | ㎡ | 60 |  |  |  |  |  |
| 121 | 塑钢窗 | 海螺型材 | 海螺中空玻璃塑钢窗（双层即5加5钢化） | ㎡ | 60 |  |  |  |  |  |
| 122 | 防盗门 | 步阳 | 步阳防盗门含安装 | 樘 | 20 |  |  |  |  |  |
| 123 | 不锈钢面板 | 光泽304 | 含1MM厚光泽不锈钢面板及安装 | ㎡ | 100 |  |  |  |  |  |
| 124 | 不锈钢接水盘 | 鸿兴304 | 1mm本色不锈钢 | ㎡ | 40 |  |  |  |  |  |
| 125 | 铝合金窗 | 1.2MM厚 | 普铝1.2MM含材料费、人工费等 | ㎡ | 60 |  |  |  |  |  |
| 126 | 闭门器 | 重龙闭门器 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 127 | 不锈钢栏杆 | 鸿兴、正发 | 栏杆扶手壁厚1.5MM不锈钢管 | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 128 | 防盗窗 | 鸿兴、正发 | 不锈钢1.5mm厚管材 | ㎡ | 100 |  |  |  |  |  |
| 129 | 不锈钢拉闸门 | 鸿兴、正发 | 拉闸门1.5mm厚管材 | ㎡ | 60 |  |  |  |  |  |
| 130 | 不锈钢庭院门 | 鸿兴、正发 | 庭院门50圆管2mm管含辅材安装 | ㎡ | 60 |  |  |  |  |  |
| 131 | 线路防护盒 | 涉成华阳 | 钢制86型墙插1位含安装 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
| 132 | 线路防护盒 | 涉成华阳 | 钢制86型墙插2位含安装 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
| 133 | 线路防护盒 | 涉成华阳 | 钢制86型墙插3位含安装 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
| 134 | 线路防护盒 | 涉成华阳 | 钢制86型墙插4位含安装 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
| 135 | 雨棚 | 双层夹心瓦龙骨1.5MM厚 | 含不锈钢龙骨、夹心瓦安装 | ㎡ | 120 |  |  |  |  |  |
| 136 | 窗台雨棚 | 无声板 | 含不锈钢龙骨铝塑静音板 | m | 160 |  |  |  |  |  |
| 137 | 玻璃贴膜 | 普通玻璃膜 | 含磨砂膜及安装 | ㎡ | 70 |  |  |  |  |  |
| 138 | 玻璃贴膜 | 银行防爆玻璃膜 | 银行防爆玻璃膜 | ㎡ | 60 |  |  |  |  |  |
| 139 | 手推车 | 2.0厚不锈钢管万向轮 | 2.0*35*750*1200不锈钢管及万向轮 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 140 | 柜子 | 富森双面板 | 含双面实木板及人工辅料五金件现场制作安装 | ㎡ | 72 |  |  |  |  |  |
| 141 | 双包套钛合金门 | 鹏程铝业 | 铝合金双边套中空玻璃门 | ㎡ | 40 |  |  |  |  |  |
| 142 | 墙面刷漆（原有重刷） | 立邦/多乐士 |  | ㎡ | 600 |  |  |  |  |  |
| 143 | 天花板乳胶漆 | 立邦/多乐士 | 立邦墙面漆刷三遍 | ㎡ | 600 |  |  |  |  |  |
| 144 | 墙面漆 | 立邦/多乐士 | 含刮灰打磨上漆三遍 | ㎡ | 1000 |  |  |  |  |  |
| 145 | 卷帘门及金属刷漆 | 三峡 | 含三峡油漆打磨刷漆 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |  |
| 146 | 墙纸更换 | 欧派 | 含墙纸、胶粉及人工 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |  |
| 147 | 墙布更换 | 欧派 | 含墙布、胶粉及人工 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |  |
| 148 | 强化木地板 | 升达圣象/大自然 | 含安装，仿实木12MM厚木地板含脚线 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |  |
| 149 | 窗帘盒 | / | 含木工基层及人工 | M | 100 |  |  |  |  |  |
| 150 | 地面标线 | / | 地面标识标线热铺 | M | 200 |  |  |  |  |  |
| 151 | 木工基层 | / | 15mm阻燃板基层及2*4框架 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |  |
| 152 | 大理石地面抛光 | / | 大理石地面抛光打磨 | ㎡ | 400 |  |  |  |  |  |
| 153 | 地胶 | / | 焊缝、运动地胶3mm | ㎡ | 200 |  |  |  |  |  |
| 154 | 实木脚线 | 升达大自然 | 含实木脚线安装 | m | 1000 |  |  |  |  |  |
| 155 | 墙面集成生态墙板 | 金橡 | 含木工板基层、集成墙板 | ㎡ | 400 |  |  |  |  |  |
| 156 | 外墙施工脚手架 |  | 含钢管架、安装、运输费用 | ㎡ | 700 |  |  |  |  |  |
| 157 | 外墙真石漆 | 立邦/多乐士 | 含真石漆、辅料、人工 | ㎡ | 160 |  |  |  |  |  |
| 158 | 遮光窗帘 | 95%遮光软帘 | 含轨道、安装、附件 | ㎡ | 100 |  |  |  |  |  |
| 159 | 柔纱卷帘 | 定制 | 淡蓝色柔纱卷帘、铝轨 | ㎡ | 260 |  |  |  |  |  |
| 160 | 自流平 | / | 自流平 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |  |
| 161 | 防护网 | / | 304不锈钢防护网 | ㎡ | 100 |  |  |  |  |  |
| 162 | 弱电信息点 | AMP（康普） | 含：底盒、水晶头、保护管 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 163 | 室内、外高空作业脚手架 | / | 零星维修高空作业脚手架租赁含车费 | ㎡ | 200 |  |  |  |  |  |
| 164 | 高空作业车 | / | 零星维修高空作业车租赁（32型） | 天/车 | 20 |  |  |  |  |  |
| 165 | 建渣运费 | / | 车型为1.5-3吨，建渣弃土费；城区内，县支行另计 | 车/次 | 600 |  |  |  |  |  |
| 166 | 完工清洁 | / | 装修完工清洁 | ㎡ | 4000 |  |  |  |  |  |
| 167 | 普工人工费 | / | 部分项目因工程量小或主要是人工拆除、二次搬运、建渣人工搬运等产生的人工费 | 天/人 | 200 |  |  |  |  | 其他分项均包含人工费 |
| 168 | 技工人工费 | / | 专业维修及单独计算人工费（焊工、电工等专业技工） | 天/人 | 200 |  |  |  |  |  |
| 169 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上为预算量，请根据实际情况调整数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |